                     №：
山东省建筑消防设施安装质量检测

委　托　书

建筑名称：　　      　                 　　　　

使用单位：　                            　　　　　　
委托单位：                           （公章）

检验类别：　√初检  □复检  □委托检验
填表时间：　　　　     　　　　　　 　
山东省公安厅消防局制

检测的委托及填表说明
1、委托书填写字迹应清晰，项目填写应全面。

2、“建筑名称”填写应详细具体；“使用单位”为委托进行检测时建筑的使用单位；“委托单位”一般为建设单位、使用或管理单位、施工单位，填写后应加盖印章；“检验类别”分为初检、复检和委托检验，申请单位根据工程实际将相应类别前面的“□”内画上“√”。
3、“联系人”、“联系电话”填写要详细、准确，方便随时联系。
4、“消防系统概况”一栏由委托单位按申请检测系统实际情况填写，系统应全面，数量应准确，实际设备数量一栏是当委托单位填写的设备数量不准确时，由检测机构在其中填写实际数量。
5、本委托书可根据实际需要填写一式多份，用于验收检测的需经当地公安消防监督部门签署意见并加盖印章或遵从当地消防监督部门要求，将其中一份交检测单位：山东省广安消防技术服务中心。

6、用于验收检测的工程还需提供以下资料：

1）建设工程消防设计审核意见书（备案工程应提供备案表）

2）建设（或使用）和施工单位加盖印章的建筑内各消防系统的设计说明及系统图纸：（图纸应为与审核或备案图纸同版；能明确水池、水箱、水泵、风机等设施设备的设置情况；当系统设计说明、系统图、平面图之间有矛盾时，还应提供能描述设施实际设置状况的设计资料）

a火灾自动报警系统                      b消火栓给水灭火系统    

c自动喷水灭火报警系统                  d固定泡沫灭火报警系统    

e气体灭火报警系统                      f防排烟系统系统    

g应急照明及疏散指示标志系统            h漏电火灾报警系统

i消防水炮系统                          j干粉灭火系统

k消防供配电设施 

3）设计变更通知单及有效确认文件

4）相关内容填写完整、有关人员签字并加盖建设单位和施工单位印章的施工技术档案原件

5）建设（或使用、施工）单位提供的消防水池、水箱的容积图或统一格式的水池、水箱证明

6）已经通过检测的合用消防设施检验报告的封面、内容第1页及重要问题说明页。

以上第1）、2）、3）项资料需提供原件或经有效确认的复印件，合用消防设施的检验报告可只提供报告封面和内容第1页及重要问题说明页。

7、检验结束后十个工作日、且我单位在完整接收到委托单位提供的第6项所列举的资料后，将出具检验报告。检验报告仅对所检测样品当时的状况负责，如受检单位等对检验报告有异议，应于收到报告之日起三十日内向我单位提出，过期无效。

8、委托检验报告不能作为建筑消防工程验收的依据。
一、建筑概况

	建筑名称
	
	建筑面积
	

	建筑地址
	
	建筑层数
	

	使用单位
	
	建筑高度
	

	委托人姓名
	
	委托人电话
	


二、消防系统概况

	序号
	检测项目
	设施名称
	数量
	实际

数量
	设施名称
	数量
	实际

数量
	设施名称
	数量
	实际

数量

	1
	火灾（漏电）报警、相关联动控制系统，消防广播、电话、电梯
	集中报警控制器
	
	
	特殊探测器（    型）
	
	
	联动模块
	消防广播
	
	

	
	
	区域报警控制器
	
	
	消防电话分机
	
	
	
	电源切换
	
	

	
	
	感烟火灾探测器
	
	
	消防电话插孔
	
	
	漏电报警
	报警控制器
	
	

	
	
	感温火灾探测器
	
	
	消防广播扬声器
	
	
	
	探测器
	
	

	
	
	手动报警按钮
	
	
	消防电梯
	
	
	可燃气体
	报警控制器
	
	

	
	
	火灾显示盘
	
	
	消防设备集中电源
	
	
	
	探测器（    型）
	
	

	
	
	火灾警报装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	消防给水

、

灭火系统
	消防给水设施
	消防水池
	
	
	消防水箱
	
	
	气压水罐
	
	

	
	
	
	消防栓、炮水泵
	
	
	消防栓、炮稳压泵
	
	
	消防栓、炮水泵接合器
	
	

	
	
	
	喷淋水泵
	
	
	喷淋稳压泵
	
	
	喷淋水泵接合器
	
	

	
	
	喷

淋

系

统
	湿式系统
	报警阀
	
	
	预作用系统
	报警阀
	
	
	雨淋系统
	报警阀
	
	

	
	
	
	
	水流指示器
	
	
	
	水流指示器
	
	
	
	水流指示器
	
	

	
	
	
	
	喷头
	
	
	
	喷头
	
	
	
	喷头
	
	

	
	
	
	
	警铃
	
	
	
	补压装置
	
	
	
	电磁阀
	
	

	
	
	消火栓、消防炮系统
	消防水泵
	
	
	稳压水泵
	
	
	水泵接合器
	
	

	
	
	
	室内消火栓箱
	
	
	消火栓按钮
	
	
	消防软管卷盘
	
	

	
	
	
	室外消火栓
	
	
	消防水炮
	
	
	
	
	

	3
	固定泡沫

灭火系统
	泡沫水泵
	
	
	稳压水泵
	
	
	泡沫液储罐
	
	

	
	
	泡沫液发生装置
	
	
	泡沫比例混合器
	
	
	泡沫喷头
	
	

	
	
	泡沫消火栓
	
	
	固定泡沫炮
	
	
	
	
	

	4
	气体灭火系统
	灭火剂贮存容器
	
	
	驱动装置
	
	
	防护区
	
	

	
	
	喷嘴
	
	
	气体灭火控制器
	
	
	
	
	

	5
	干粉灭火系统
	灭火剂贮存容器
	
	
	驱动装置
	
	
	防护区
	
	

	
	
	喷嘴
	
	
	灭火控制器
	
	
	
	
	

	6
	防火分隔设施
	防火卷帘门
	
	
	钢制电动防火门
	
	
	木制电动防火门
	
	

	7
	机械加压送风、机械排烟

挡烟垂壁
	正压送风机
	
	
	送风口
	
	
	防火阀
	
	

	
	
	排烟风机
	
	
	排烟口
	
	
	排烟防火阀
	
	

	
	
	电动排烟窗
	
	
	挡烟垂壁
	
	
	
	
	

	8
	应急照明和疏散指示标志系统
	应急照明灯
	
	
	疏散指示灯
	
	
	应急灯具集中电源
	
	

	
	
	应急照明控制器
	
	
	应急照明配电箱
	
	
	
	
	

	9
	消防供配电设施
	消防设备配电箱
	
	
	自备发电机
	
	
	
	
	


三、当地公安消防监督机构意见

	                              （公章）     年   月  日


四、安装单位情况

	               系统安装单位
	
	               系统安装单位

	名 称
	
	
	名 称
	

	地 址
	
	
	地 址
	

	联系人
	
	
	联系人
	

	联 系

方 式
	
	
	联 系

方 式
	

	               系统安装单位
	
	              系统安装单位

	名 称
	
	
	名 称
	

	地 址
	
	
	地 址
	

	联系人
	
	
	联系人
	

	联 系

方 式
	
	
	联 系

方 式
	


